采购编号：XYJTXSCG【2018】094号

标准厂房二期铝合金电动伸缩大门采购

询

价

公

告

中国·四川·泸州

泸州鑫盛轻工发展有限公司 编制

2018年11月

目录

第一章 询价公告	- 3 -

第二章 询价须知	- 5 -

一、供应商须知附表	- 5 -

第三章 采购清单及技术参数	- 7 -

第四章 询价回函	- 8 -

一、报价函	- 8 -

二、报价表	- 9 -

三、法定代表人授权书	- 10 -

四、供应商基本情况表	- 11 -

五、法律证明文件	- 12 -

六、承诺函	- 13 -

八、供应商本项目管理、技术、服务人员情况表	- 15 -

九、保证金退还申请书	- 16 -

十、询价保证金交款凭证	- 17 -

第五章  采购合同（草案）	- 18 -

## 第一章 询价公告

根据公司办公需要，我公司拟对 标准厂房二期铝合金电动伸缩大门 采用 询价 方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加报价。

一、采购项目基本情况

1.项目编号：XYJTXSCG【2018】094号。

2.采购项目名称：标准厂房二期铝合金电动伸缩大门采购。

3.采购人：泸州鑫盛轻工发展有限公司。

二、资金情况

资金来源及最高限价金额：企业自筹资金，本次采购数量为三套，总计最高限价6.9万元。

三、采购项目简介：

本次采购数量为三套。

四、供应商邀请方式

本次询价邀请在泸州兴阳投资集团有限公司网站上以公告形式发布。

五、供应商参加本次采购活动应具备下列条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.根据采购项目提出的特殊条件：

无。

六、严禁参加本次采购活动的供应商

满足有关规定。

七、询价通知书获取方式、时间、地点：

询价公告在泸州兴阳投资集团有限公司网站上公布，请有意参加竞价的供应商自行下载，不需现场领取资料。

八、递交响应文件截止时间：2018年11月 16日10时30分（北京时间）。

九、递交响应文件方式：

本次采购接受现场递交、电子邮箱递交的响应文件（只能采取其中一种方式报价）。

响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达询价地点。逾期送达、密封和标注错误的响应文件，采购人恕不接待。本次采购采用现场递交的方式，不接收邮寄的响应文件。

电子邮箱递交的响应文件，必须为按询价文件要求签章的彩色扫描件，在递交响应文件截止时间前送达lzxingyang@163.com，否则响应文件无限。

- 本询价公告在泸州兴阳投资集团有限公司网站上发布。

十一、现场递交响应文件地点：泸州兴阳投资集团有限公司第二会议室（泸州江阳区张坝西门）

十二、联系方式

采购人：泸州鑫盛轻工发展有限公司

通讯地址：泸州市江阳区张坝景区西门

邮编：646000

联系人：王先生

联系电话：0830-6522694

泸州鑫盛轻工发展有限公司2018年11月9日

## 询价须知

### 一、供应商须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 确定邀请询价的供应商数量和方式 | 本次询价邀请的供应商数量：无限制。 本次采购采取公告的方式邀请参加询价的供应商。 |
| 2 | 采购预算 | 采购预算：本次采购数量为三套，总计6.9万元； 超过采购预算的报价无效。 |
| 3 | 最高限价 | 最高限价：本次采购数量为三套，总计6.9万元； 超过最高限价的报价无效。 |
| 4 | 联合体询价 | 不允许联合体询价 |
| 5 | 询价回函包括但不限于 | 营业执照副本复印件；法定代表人授权书；法定代表人和授权代表身份证复印件；供应商基本情况表；承诺函；报价函；报价表；报价产品技术参数表；保证金退还申请书；询价保证金交款凭证；竞选人认为有必要提供的有利于自身竞价的其他资料。具体格式详见第四章。 |
| 6 | 询价书要求 | 按询价回函要求编写，并签字盖章。 只能一次报价，报价结果唯一。报价保留0位。 |
| 7 | 结果确定 | 1.最低价（总价）中选，报价相同的，询价人随机抽选。 2.报价包干（含咨询人应扣除的费用）。 |
| 8 | 询价情况结果公告 | 询价结果在泸州兴阳投资集团有限公司网站上公告。 |
| 9 | 询价保证金 | 金 额：人民币0.1万元； 收款单位：泸州鑫盛轻工发展有限公司； 开户行： 中国农业发展银行泸州市分行； 开户账号：20351059900100000404801； 交款截止时间：响应文件递交截止时间前。 退还联系电话：0830-6522205（须附退款申请、转帐凭证） |
| 10 | 履约保证金 | 金 额：合同总金额的10%； 交款方式：转账或保函、连带责任担保、保证保险等国家认可的方式； 收款单位：泸州鑫盛轻工发展有限公司； 开户行： 中国农业发展银行泸州市分行； 开户账号：20351059900100000404801； 截止时间：合同签订前。 |
| 11 | 询价文件咨询 | 联系人：王先生 联系电话：0830-6522694 |
| 12 | 询价过程、结果工作咨询 | 联系人：王先生 联系电话：0830-6522694 |
| 13 | 成交通知书领取 | 采购结果公告在泸州兴阳投资集团有限公司网站上发布后，请成交供应商凭有效身份证明证件到泸州鑫盛轻工发展有限公司办公室领取成交通知书。 联系电话：0830-6522205 |
| 14 | 报价有效期 | 投标截止后90天 |
| 15 | 询价截止时间 | 2018年11月 16 日10:30时（北京时间） |
| 16 | 询价地点 | 泸州兴阳投资集团有限公司第二会议室（江阳区张坝桂圆林西大门综合楼2F-F02会议室） |
| 17 | 工期 | 合同签订后20个日历日 |
| 18 | 供货地点 | 标准厂房二期项目现场（泸州市科技路） |
| 19 | 询价文件数量 | 询价文件正本一份、副本一份。 （通过电子邮箱递交响应文件中标的，需领取中标通知书时提供纸质版响应文件正本一份、副本一份。） |
| 20 | 监督电话 | 0830-6522169 |

### 第三章 采购清单及技术参数

一、电动门规格：

主管料采用50×51×12异型铝合金型材：交叉杆采用38×38×10铝合金方管，高度为1.5米。

二、电动门机器配置：

无轨机器配置包括：双电机、底板、探测器、主控板、磁力导行线、红外线遇阻返弹探头、传达室控制器、双面固定显示屏、手遥控发射器二只。

三、无轨机头动力、控制器、显示屏

1、机头用料：电机采用全铜芯节能分体式电机， 底板釆用精铸加工一次成型加厚底板。

机头封板采用不锈钢镜面板，边框镶铝角边，全部采用不锈钢角铁，用直径Φ25带4个铣槽的底板滚轴。

2、LED显示屏：可选用立体显示屏或标准屏，滚动屏：七彩色可滚动显示广告内容500字之内，带时间，日期。固定显示屏：红蓝绿三色，固定显示闪动。

3、遥控功能：遥控带软启动功能，同时配合电机缓冲，避免开关摇晃，无阻挡情况下遥控距离能达刭30-50米之内，红外防撞功能，遇阻自动返回。

4、行走轮：采用全新耐磨PU料加全新超韧尼龙料，能够在高温或低温情况下不易爆裂，不易磨损。内置双进口轴承，电动门可以行走自如。

5、电机性能特点：

（1）结构紧凑，性能稳定。

（2）起动力矩大。

（3）适应频繁正反转。

（4）超低音设计，符合环保要求。

（5）热保护装置及新型结构组合设计，确保开门机使用寿命。

（6）在停电状态下可转换手动开、关门：用离合钥匙将离合器

旋转180度松开离合器便可手动开、关门。

（7）-25℃低温环境下正常工作。

（8）精密铝合金压铸箱体，精度高，散热性能好。

6、技术参数：

（1）电源：AC220V/50HZ

（2）机头动力总功率：700W

（3）工作环境温度：-40℃-+50℃

（4）绝缘等级：B级

（5）输出转速：42rpm

（6）输出扭矩：﹥24N.m

（7）整机空载噪音：≤55dp

四、电动门技术指标：

（1）通道开启宽度6m，整体安装长度约8米，门身宽度0.65米。

（2）门体伸开后，每个节距≤350mm；

（3）导线布置应合理，导线中间不允许有接头；

（4）机头有警示标志，用反光膜制作；

（5）机头上的电机装置必须有防雨装置；

（6）外露面不应有明显划伤、污渍，凸凹不平的缺陷；

（7）门体完全伸开后，门立框的晃动量应≤20mm；

（8）门体缩合后，相邻门立框的上下间距差应≤10mm；

（9）门体缩合后，相邻立框的高低相关：组装框应≤10mm，弯曲框应≤10mm；

（10）门体缩合后，各铰接杆不齐偏差应≤5mm；

（11）门体富余拉力，在门体完全伸开后，富余拉力应小于100N；

（12）电器安全性能：a、绝缘电阻应≥200MΩ；

b、抗电强度：1500V 50Hz/1min应不击穿；

c、无闪络，门体尾部应设置接地装置。

采购数量 ：三套

指定采购样式：颜色为深灰色

注： 1.本表数量为暂定数量，最终数量按照询价人实际采购并经验收合格的数量为准；

2.产品技术指标符合国家或行业标准。所有检测报告均需提供复印件（加盖公司鲜章）一份作为竞价文件的组成部分，原件备查；

3.中标单位在生产前需提供产品简图及参数到业主单位；

4.如因生产要求部分参数可作优化调整。

## 第四章 询价回函

### 一、报价函

XXX（采购单位名称）：

1.我方全面研究了“XXXXXX”项目询价通知书（项目编号：XXXX），决定参加贵单位组织的本项目询价采购。

2.我方自愿按照询价通知书规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务。

3.一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

4.我方同意本询价通知书依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号文件）对我方可能存在的失信行为进行惩戒。

5.我方为本项目提交的响应文件正本1份，副本1份，用于询价报价。

6.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与询价报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

7.工期：成交合同签订后 20个日历日。

8.本次询价，我方报价为（单套报价，保留0位小数）：        元，报价有效期为询价通知书规定的起算之日起90天。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

通讯地址：XXX

邮政编码：XXX

联系电话：XXX

传真：XXX

日期：XXX年XXX月XXX日

### 报价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元/米） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝合金电动伸缩门（预计每道门8米） | 米 | 8 |  |  |  |
| 2 | 驱动部分 | 元/台 | 1 |  |  |  |
| 总计： 元/道（大写： ） |

注: 1.本次采购数量暂定3套，最终数量按照询价人实际采购并经验收合格的数量为准；

2.每套门长度预计为8米，结算长度以现场验收长度为准；

3.所有报价均用人民币表示,所报价格（单价）是验收单价，其单价即为履行合同的固定单价（包括但不限于设备制作、安装、运输、人工、材料、包装、装卸、售后等费用），数量按照经验收合格的实际供货数量进行结算。税金（暂定为3%增值税普通发票）和保险等费用以及询价通知书规定的其他费用均应包含在报价中。

供应商名称：                          （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日      期：      年     月     日

### 三、法定代表人授权书

XXX（采购单位名称）：

本授权声明：XXX（单位名称）,XXX（法定代表人姓名、职务）授权XXX（被授权人姓名、职务）为我方参加XXX项目（采购编号：XXX）询价采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关询价、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人（签字或盖章）：XXX

职务：XXX

被授权人签字：XXX

职务：XXX

日期：XXX年XXX月XXX日

### 四、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 联系电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 联系电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 联系电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日期：XXX年XXX月XXX日

### 五、法律证明文件

供应商需提供有效期内的营业执照副本、机构代码证副本和税务登记证副本复印件或工商行政管理局核发加载统一社会信用代码的营业执照副本复印件；（加盖公章）

### 六、承诺函

XXX（采购单位名称）：

我公司作为本次询价项目供应商，根据询价通知书要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.根据采购项目提出的特殊条件：无。

二、完全接受和满足本项目询价通知书中规定的实质性要求，如对询价通知书有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对询价通知书有异议的同时又参加询价以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

六、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目询价采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

法定代表人签字或者加盖个人私章：XXXX

授权代表签字：XXXX

供应商名称：XXXX（盖章）

日期：XXX年XXX月XXX日

七、报价产品技术参数表

| 序号 | 货物（设备）名称 | 报价产品技术参数 | 实物图片 |
| --- | --- | --- | --- |

采购编号：

注：1.供应商必须把采购项目的全部技术参数列入此表。

2.按照采购项目技术要求的顺序对应填写。

3.供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

4.供应商须保障交货时实物与投标文件中所提供的图片、规格、参数一致。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：XXX

日      期：XXX

### 八、供应商本项目管理、技术、服务人员情况表

采购编号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：各竞标单位应把拟派往本项目的专业技术人员按照本表类别进行完善。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：XXX

日      期：XXX

# 九、保证金退还申请书

致：                               （采购人）

我公司参加了贵单位                               （项目名称/项目编号）的竞价，同时按询价文件的规定交纳了人民币            （大写）            （小写）            的询价保证金。现询价工作已经结束，按照询价文件的规定，特向贵单位申请退还本项目的询价保证金。

开户名称：

银行账号：

开户行：

如果提供的账号信息有误或因账户信息变更未及时通知，一切后果均由本单位自行负责。

供应商（盖单位章）：

联系人：

联系电话：

日期：      年   月   日

注：1、如采购人要求递交询价保证金的，本申请书用于供应商申请退还询价保证金。

2、此附表由供应商填写，打印签字盖章作为响应文件的一部分，同响应文件一起递交。

3、保证金退还时间：询价结果公示期后，采购人收到申请书后及询价保证金交款凭证才会办理退还询价保证金手续，否则不予办理。

4、联系电话：0830-6522205 鲁女士

# 十、询价保证金交款凭证

询价保证金交款凭证（盖公章）。

注：1、如采购人要求递交询价保证金的，本申请书用于供应商申请退还询价保证金。

2、此附表由供应商提供，作为响应文件的一部分，同响应文件一起递交。

3、保证金退还时间：询价结果公示期后，采购人收到申请书及询价保证金交款凭证后才会办理退还询价保证金手续，否则不予办理。

4、联系电话：0830-6522205  鲁女士

## 第五章  采购合同（草案）

标准厂房二期铝合金电动伸缩大门采购

项  目  名  称：

采购方（甲方）：

供货方（乙方）：

签 订 地 点： 四川省  泸州市

签 订 日 期：2018年    月   日

铝合金电动伸缩门采购合同

采购方（甲方）：

供货方（乙方）：

本合同就标准厂房二期铝合金电动伸缩门采购项目甲、乙双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就采购事项经协商达成一致，订立本合同。

一、伸缩门总体要求

根据甲方实际情况，需采购三套无轨电动伸缩门。该产品必须由乙方独立生产安装，不得转包给第三方。乙方提供的产品必须具有电气部分防水、整体防风的质量特性。

二、技术标准：

1.电动门规格：

主管料采用50×51×12异型铝合金型材：交叉杆采用38×38×10铝合金方管，高度为1.5米。

2.电动门机器配置：

无轨机器配置包括：双电机、底板、探测器、主控板、磁力导行线、红外线遇阻返弹探头、传达室控制器、双面固定显示屏、手遥控发射器二只。3.无轨机头动力、控制器、显示屏：

（1）机头用料：电机采用全铜芯节能分体式电机， 底板釆用精铸加工一次成型加厚底板。

机头封板采用不锈钢镜面板，边框镶铝角边，全部采用不锈钢角铁，用直径Φ25带4个铣槽的底板滚轴。

（2）LED显示屏：可选用立体显示屏或标准屏，滚动屏：七彩色可滚动显示广告内容500字之内，带时间，日期。固定显示屏：红蓝绿三色，固定显示闪动。

（3）遥控功能：遥控带软启动功能，同时配合电机缓冲，避免开关摇晃，无阻挡情况下遥控距离能达刭30-50米之内，红外防撞功能，遇阻自动返回。

（4）行走轮：采用全新耐磨PU料加全新超韧尼龙料，能够在高温或低温情况下不易爆裂，不易磨损。内置双进口轴承，电动门可以行走自如。

（5）电机性能特点：

①结构紧凑，性能稳定。

②起动力矩大。

③适应频繁正反转。

④超低音设计，符合环保要求。

⑤热保护装置及新型结构组合设计，确保开门机使用寿命。

⑥在停电状态下可转换手动开、关门：用离合钥匙将离合器

旋转180度松开离合器便可手动开、关门。

⑦-25℃低温环境下正常工作。

⑧精密铝合金压铸箱体，精度高，散热性能好。

4.技术参数：

（1）电源：AC220V/50HZ

（2）机头动力总功率：700W

（3）工作环境温度：-40℃-+50℃

（4）绝缘等级：B级

（5）输出转速：42rpm

（6）输出扭矩：﹥24N.m

（7）整机空载噪音：≤55dp

5.电动门技术指标：

（1）通道开启宽度6m，整体安装长度约8米，门身宽度0.65米。

（2）门体伸开后，每个节距≤350mm；

（3）导线布置应合理，导线中间不允许有接头；

（4）机头有警示标志，用反光膜制作；

（5）机头上的电机装置必须有防雨装置；

（6）外露面不应有明显划伤、污渍，凸凹不平的缺陷；

（7）门体完全伸开后，门立框的晃动量应≤20mm；

（8）门体缩合后，相邻门立框的上下间距差应≤10mm；

（9）门体缩合后，相邻立框的高低相关：组装框应≤10mm，弯曲框应≤10mm；

（10）门体缩合后，各铰接杆不齐偏差应≤5mm；

（11）门体富余拉力，在门体完全伸开后，富余拉力应小于100N；

（12）电器安全性能：a、绝缘电阻应≥200MΩ；

b、抗电强度：1500V 50Hz/1min应不击穿；

c、无闪络，门体尾部应设置接地装置。

采购数量 ：三套

指定采购样式：颜色为深灰色

三、验收标准：货到现场安装完毕后，由乙方提出验收要求开始验收，所供应的全部产品应符合甲方的验收标准，要求外观无瑕疵，结构无松动，规格、材质符合合同约定。

四、交货时间：2018年　　　月　　　日

五、交货地点：泸州高新区江南科技产业园标准厂房二期项目现场。

六、合同价款

1.本项目暂定合同价款：      元；

2.本合同采用固定单价合同形式；

3.供货数量按照实际供货并经验收合格的数量进行结算。

七、货物明细：

| 名称 | 规格型号 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额（大写）： |

八、 付款方式：

1.履约保证金缴纳及退付方式：合同签订前乙方须缴纳10%的履约保证金，工程竣工验收合格后由乙方提出申请，甲方审核后15个工作日内退还100%（无息）。

2.合同签订后，乙方提供有效增值税发票后支付合同金额的30%为预付款。

3.货到现场安装完毕并验收合格后，提供有效增值税发票后支付到全部货款的97%，剩余3%作为质保金，验收合格满一年后无任何质量问题一次性无息付清；

3.乙方交货时，应与甲方签署一份质量保证协议，如有售后维修或质量问题，甲方有权在通知乙方后，扣除相应质量保证作为损失补偿。

九、包装与运输费用：由乙方承担。

十、甲方责任：甲方应按合同约定的时间及金额付款。

十一、乙方责任：

1.乙方所提供的产品应保证是全新的、未使用过的，必须达到合同约定的规格、材质及相关质量、技术标准(或与封样、图纸标示相符)，否则，甲方有权拒收且不付货款，或扣除总货款的20%～50%的违约金。

2.乙方必须按照甲方指定的时间、地点将货送到，否则甲方有权拒收且不付货款，或扣除总货款的20%～50%的违约金。

3.乙方应保障在合同约定的维修期内，为甲方无偿提维修服务，除非人为损坏，否则不得以任何理由收取任何费用，一般报修应在3个工作日内服务到位，否则甲方有权扣除相应质量责任保证金。

十二、其它未尽事宜，由双方友好协商解决，并参照《中华人民共和国合同法》有关条款执行。

十三、合同附页、订货单、收货验收单与合同正本具同等法律效力。

十四、甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列方式解决争议：向甲方所在地人民法院起诉。

十五、其它

1.本合同一式捌份，甲方执陆份，乙方执贰份。

2.本合同自法定（委托）代表人签字并加盖公章之日起生效。

3.本合同文件解释顺序：

（1）合同

（2）中选通知书

（3）投标文件及附件

（4）标准、规范及有关技术文件

（5）工程报价书或预算书

4.本合同项下联系地址也是甲乙双方发生纠纷司法机关司法文书送达地址，合同所载联系地址有变更应书面通知对方，在通知没有到达对方前合同所载联系地址送达的文书对双方仍然有效。

甲方 ：          （盖章）             乙方 ：         （盖章）

法定代表或委托代理人：                 法定代表或委托代理人：

开户行名称：	                        开户行名称：

银行账户：                             银行账户：

联系方式：                             联系方式：

联系地址：                             联系地址：

联系人：                               联系人：

年     月     日                      年     月     日